	[image: image1.jpg]@
f@i@




	Všeobecne  záväzné  nariadenie

	Číslo:  3

VZN - 3/2016

	
	Obec  MALINOVO
	Výtlačok číslo: 1


v súlade s § 4 ods. 3 písm. l) a § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení          v znení neskorších predpisov vydáva
        Všeobecne záväzné nariadenie obce Malinovo 

           „Požiarny poriadok obce Malinovo“


Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a § 15 ods. 1 písm. d) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 36 písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 3/2016,  ktorým sa vydáva 
POŽIARNY PORIADOK OBCE
Článok 1

§ 1 

Úvodné  ustanovenia

1. Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou obce, právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť k ich zdolaniu.

2. Účelom Požiarneho poriadku obce Malinovo je upraviť organizáciu ochrany pred požiarmi v obci, ustanoviť povinnosti obce, právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb a tým vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

3. Obec, právnické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona č. 314/2001 Z. .z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzného nariadenia obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti. 

4. Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, úzko spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou a orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi, najmä však s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Pezinku (ďalej len „okresné riaditeľstvo“).
§ 2

Obec
Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:
1. podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,

2. zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor obce (ďalej len „DHZO“) na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,

3. vypracovať, viesť a aktualizovať dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,

4. zabezpečovať odbornú prípravu členov DHZO,

5. zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar alebo inú mimoriadnu udalosť,

6. označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové komunikácie, ktoré sú súčasťou zásahových ciest na vykonanie zásahu hasičských jednotiek,

7. plniť úlohy právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,

8. vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
1. vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,

2. rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,

3. rozhoduje o vylúčení veci z používania,

4. určuje veliteľa zásahu.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
1. v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo,

2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb.

Článok 2
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach
§ 3

Obecné zastupiteľstvo

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy: 
1. vymenúva a odvoláva veliteľa DHZO, 

2. zriaďuje a spravuje DHZO, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci, 

3. rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti DHZO prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie, 

4. zriaďuje požiarnu hliadku obce, 

5. schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci, 

6. rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby, 

7. prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti, 

8. schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi. 

§ 4

Starosta obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce najmä tieto úlohy:
1. ustanovuje preventivára požiarnej ochrany obce,

2. ustanovuje technika požiarnej ochrany obce,

3. schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
4. schvaľuje plán odbornej prípravy členov DHZO, 

5. rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce, 

6. schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia, 

7. požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky DHZO, 
8. rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,

9. poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,

10. rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva opätovný písomný súhlas na používanie vylúčenej veci z používania (až po odstránení nedostatkov),

11. rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,

12. zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú: 

a) obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

b) vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

c) uhrádzania miezd pre technika požiarnej ochrany, preventivára požiarnej ochrany obce a členov kontrolných skupín, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,

d) uhrádzania výdavkov spojených s účasťou DHZO na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach, 

e) uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice. 

13. prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:

▪ Návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto „Dobrovoľného obecného hasičského zboru“,

▪ Návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,

14. konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov.

§ 5

Obecný úrad

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy: 
1. písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“, 

2. písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol, 

3. vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov DHZO, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod., 

4. vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín, 

5. pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi, 

6. zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov DHZO, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi, 

7. oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol, 

8. žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti, 

9. zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol, 

10. vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,

11. vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,

12. vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,

13. zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,

14. plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,

15. oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,

16. zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,

17. podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
18. poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi, 

19. požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,

20. vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní DHZO a vykonáva jeho inventarizáciu,

21. zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,

22. administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov DHZO, 

23. zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.

§ 6

Dobrovoľný hasičský zbor obce
DHZO na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. 

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZO plní tieto úlohy: 
1. zdoláva požiare a vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom, 

2. podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom, 

3. vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach, 

4. zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi, 

5. vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov, 

6. vedie dokumentáciu o svojej činnosti. 
§ 7

Veliteľ DHZO („ďalej len veliteľ“)
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy: 

1. zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť DHZO, 

2. organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroja a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov, 

3. spracúva plány odbornej prípravy DHZO na výcvikový rok, 

4. zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZO, 

5. vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZO, 

6. zabezpečuje účasť DHZO na previerkach pripravenosti, 

7. zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení, 

8. zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti, 

9. podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, 

10. požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok, 

11. zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode, 

12. na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä: 

· vykonávanie nepretržitého prieskumu,

· určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti, 

· zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

· dodržiava zásady prednostného velenia, 

· môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu, 

· zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek, 

· môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť, 

· odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,

· vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení, 

· spracovanie správy o zásahu. 

§ 8

Protipožiarna asistenčná hliadka obce
Protipožiarna asistenčná hliadka obce sa zriaďuje:
1. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho

suchého a teplého počasia.
2. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patri najmä:

· prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,

· údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,

· zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávislé od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

· lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

· nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

· spaľovanie horľavých látok a odpadov na voľnom priestranstve,

· zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.
3. Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb:
· podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari,

· usporiadať verejne prístupné podujatie v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré posúdi okresné riaditeľstvo,

· na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

· väčší počet osôb je viac ako:
· 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,

· 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

· 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,

· 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
1. dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

2. vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
1. oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

2. oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

3. kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

4. vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

5. preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

6. upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.

Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadených pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činnosti, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh.

§ 9

Kontrolné skupiny obce
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie osobitných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, a to najmä:
1. v objektoch právnických osôb a  fyzických osôb – podnikateľov, v ktorých územný orgán štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi nevykonáva štátny požiarny dozor: 
· dokumentácia ochrany pred požiarmi,

· vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi,

· skladovanie horľavých látok,

· stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody, stav únikových ciest a ich označenie, stav nástupných plôch a pod.,

· vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,

· umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,

· bezchybný stav komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
2. v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb:
· skladovanie horľavých látok,

· umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov,

· bezchybný stav komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.

Preventívne protipožiarne kontroly sa vykonávajú najmenej raz za päť rokov, ak nebezpečenstvo vzniku požiaru nevyžaduje kratšiu lehotu. Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú súčinnosť od vedúcich a ostatných zamestnancov právnickej osoby a  fyzickej osoby- podnikateľa  a fyzických osôb. Oprávnenie sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec.

Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
§ 10

Preventivár požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
1. organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,

2. školenie kontrolných skupín obce,

3. vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,

4. vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
Plnenie povinností preventivára požiarnej ochrany obce Malinovo je zabezpečované technikom požiarnej ochrany  (v súlade s § 9, ods. 7 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi).
Článok 3
POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED POŽIARMI
§ 11

Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná: 

1. zabezpečiť, aby sa pri uskutočňovaní stavby a pri jej užívaní, ako aj pri zmene v užívaní stavby riešili a dodržiavali požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavby, 

2. konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,  a dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi, 

3. obstarávať a inštalovať v objektoch, zariadeniach a priestoroch so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru požiarne zariadenia, ďalšie hasiace látky, vecné prostriedky ochrany pred požiarmi, prevádzkovať ich v akcieschopnom stave, zabezpečovať vykonávanie ich kontroly a údržbu osobou s odbornou spôsobilosťou, ak tak ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis, viesť a uchovávať o ich prevádzkovaní dokumentáciu, 

4. umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky, 

5. dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, 

6. strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté, 

7. oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní, 

8. zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a kontrolu komínov; zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením palivového spotrebiča na komín, zámenou lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový zdroj tepla, zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína, 
9. dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov a zabezpečiť označenie komínu štítkom,

10. prevádzkovať technické zariadenia a technologické zariadenia z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti podľa pokynov výrobcu a podmienok prevádzkovania a kontroly ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom,

11. dodržiavať pri manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky, ako aj pri ich ukladaní a skladovaní požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť ustanovené vo všeobecne záväznom právnom predpise,

12. uchovávať a predkladať kontrolným skupinám obce potvrdenia o vykonaní odborného preskúšania komína a potvrdenia o vykonaní kontroly požiarnotechnických zariadení a hasiacich prístrojov, 

13. umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, 

14. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré sú v jej vlastníctve, správe alebo užívaní,

15. zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s prevádzkovaním stavieb z hľadiska protipožiarnej  bezpečnosti, ktoré sú v jej vlastníctve, pri ich prenájme, ak sa s nájomcom  nedohodne na zabezpečení plnenia povinnosti inak.
Fyzická osoba nesmie: 

1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 

2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, 

3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, 

4. vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov, 

5. poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody, 

6. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.. 

Za týmto účelom je potrebné najmä:
1. udržiavať poriadok v pivniciach a v iných spoločných priestoroch kde môže dôjsť      k vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu hasičskej jednotke, 
2. nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (povaly, pivnice, garáže a pod.), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužívať otvorený oheň ( zápalky, sviečky a pod. ),

3. dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory boli zasklené alebo zabezpečené ochrannou sieťkou,

4. nevykonávať práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre ktoré je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov (montáž a opravy elektrickej inštalácie alebo elektrospotrebičov, zváranie, čistenie komínov),
5. udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov, nevykonávať neodborné opravy a nezriaďovať provizórne elektrické vedenia,

6. nezamykať dvere na spoločných chodbách vedúce k bytom, kancelárskym priestorom  do schodísk a iných nebytových  priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty,

7. neskladovať rôzny materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru bol znemožnený  prístup  k rozvodovým zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody alebo boli sťažené záchranné práce,

8. neskladovať rôzny materiál v objektoch na schodiskách, chodbách, podestách, pavlačiach a iných priestoroch ktoré slúžia ako únikové cesty,

9. dodržiavať odstupové vzdialenosti pri ukladaní tuhých, kvapalných, plynných horľavých látok od objektov a domov vo vlastníctve, užívaní alebo nájomných priestorov,

10. dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä vybavenia nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc, prúdnic, prenosných hasiacich prístrojov, zdrojov vody na hasenie a ich používaniu na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi,

11. neparkovať motorové vozidlá v prejazdoch a na nástupných plochách určených pre hasičskú techniku,

12. neukladať v garáži pre osobné autá a motocykle viac ako 40 l kvapalného paliva, okrem kvapalných palív možno uložiť horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti s objemom najviac 10 l, v byte  a v príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín, v pivniciach alebo suterénnych miestnostiach sa odkladanie horľavých kvapalín neodporúča.

Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
§ 11.a 
Ak činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru nie sú z hľadiska ochrany pred požiarmi upravené v osobitných predpisoch, fyzická osoba pri výkone týchto činností postupuje tak, aby bola zabezpečená ochrana pred požiarmi. 

§ 11.b
Ak ide o činnosti spojené s prevádzkovaním, údržbou a opravou technických zariadení obsahujúcich horľavé látky, ako aj s odstraňovaním ich poruchových stavov, fyzická osoba: 

· vykonáva ich údržbu v lehotách určených výrobcom a zabezpečuje ich opravy podľa potreby určenými odbornými osobami, 

· zabezpečuje bez zbytočného odkladu odstránenie zistených nedostatkov bezprostredne ovplyvňujúcich ich protipožiarnu bezpečnosť alebo ich odstavenie z prevádzky do vykonania nápravy, 

· zabezpečuje pre ne potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov. 

§ 11.c
Ak ide o činnosti spojené so zváraním, tepelným delením a ďalšími spôsobmi spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie zariadenie, brúsiace zariadenie alebo iskriace zariadenie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, fyzická osoba zabezpečuje: 

· výkon zvárania len osobou s platným oprávnením, 

· vykonanie kontroly miesta zvárania a brúsenia pred začatím týchto prác z hľadiska predchádzania vzniku požiaru, napríklad odstránenie alebo zakrytie horľavých látok a dostatočné vetranie, 

· kontrolu miesta zvárania a priľahlých priestorov v priebehu zvárania, pri jeho prerušení a po skončení zvárania na nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru, 

· potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov. 

§ 11.d
Ak ide o činnosti spojené s lepením horľavých podlahových krytín a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel, alebo o činnosti spojené s odstraňovaním starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, fyzická osoba: 

· rozmiestňuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov pred začatím týchto činností, 

· vykonáva pred začatím týchto činností úpravu podkladových plôch konštrukcií tak, že ich zbaví iných horľavých materiálov, ktoré by sa mohli pri použití otvoreného ohňa alebo pôsobením vysokej teploty elektrotepelného spotrebiča alebo zariadenia používaného pri práci vznietiť a ďalej horieť okrem prípadov, keď pracovný postup určuje inak, 

· dôkladne vetrá uzatvorené priestory a polo uzatvorené priestory pri používaní horľavých lepidiel alebo pri natavovaní horľavých materiálov vytvárajúcich pary, ktoré v zmesi so vzduchom môžu tvoriť nebezpečné zápalné alebo výbušné koncentrácie podľa návodu výrobcu alebo dovozcu na ich aplikáciu, 

· kontroluje miesta, kde sa vykonávajú tieto činnosti, ako aj priľahlé priestory v priebehu týchto činností, pri ich prerušení a po ich skončení po nevyhnutný čas, najmenej po dobu vychladnutia nahrievaných a natavovaných horľavých materiálov a dôkladného odvetrania priestorov, 

· kontroluje po skončení týchto činností čistotu priestorov a odstraňuje z miesta činnosti a z priľahlých priestorov na bezpečné miesto zvyšky horľavých materiálov, ktoré sa pri práci používali, ako aj pracovné náradie a zariadenia. 

§ 11.e
Ak ide o činnosti spojené so zakladaním ohňa na voľnom priestranstve (napr. opekanie, varenie guľášov a pod.): 

· sleduje klimatické a poveternostné podmienky a kontroluje miesto ohniska z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,

· zakladá ohnisko vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi horiacimi časticami okolité objekty a iné skladované alebo uložené horľavé materiály ani porasty, 

· zabezpečí vhodné hasiace prostriedky, pracovné náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky, 

· vykonáva kontrolu stavu miesta ohniska a priľahlých priestorov v priebehu celého horenia, 

· po skončení činnosti spojenej so založením ohňa vykoná dohasenie zvyškov po horení a skontroluje okolie. 

§ 11.f 
Ak ide o činnosti spojené so zberom obilnín, ich pozberovou úpravou a skladovaním objemových krmovín a slamy, fyzická osoba okrem požiadaviek podľa osobitného predpisu: 

· zabezpečuje prednostný zber obilnín pri železničných tratiach, pozemných komunikáciách a skládkach odpadov, 

· odsúva pokosené obilie alebo slamu pri železničných tratiach do vzdialenosti najmenej 30 m od krajnej koľaje; medzi koľajami a uloženým obilím alebo slamou, okrem plodín s podsevom, vytvorí ochranný pás široký najmenej 10 m vo vzdialenosti 20 m od krajnej koľaje, pričom pás skyprí a zbaví ľahko zápalných látok, 

· zabezpečuje pri kombajnovom zbere obilnín na ploche väčšej ako 10 ha mobilnú akcieschopnú cisternu s vodou a traktor s pluhom, ktoré možno okamžite použiť, 

· vybavuje techniku na zber a stohovanie lapačmi iskier, najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu a pri stohovaní zabezpečuje na okamžité použitie zásobu vody najmenej 500 l, 

· zabezpečuje dostatočným množstvom vhodných hasiacich prostriedkov aj priestory na spracovanie a na skladovanie obilnín a objemových krmovín, 

· dodržiava zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa, 

· udržiava výrobné zariadenia a stroje na zber a spracovanie obilnín, objemových krmovín a slamy v určenom technickom stave, odstraňuje z nich a z priestorov, kde sú umiestnené, nánosy organického prachu, ak presiahnu hrúbku, po ktorej sa môže šíriť požiar. 
§ 12

Povinnosti právnických osôb  a fyzických osôb - podnikateľov
Každá právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ je povinná umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov za účelom vykonania kontroly a splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v stanovených lehotách, tým nie sú dotknuté ostatné povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa vyplývajúce z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ  nesmie :
1. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,

2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,

3. spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva,

4. používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát,

5. vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na ktorých výkon nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie. 

Zabezpečenie povinností právnických osôb a fyzických osôb  - podnikateľov a objektov, ktoré zriadila obec zabezpečuje technik požiarnej ochrany v spolupráci so štatutárnym orgánom alebo zodpovedným zástupcom. V ostatných objektoch kde sa nevykonáva štátny požiarny dozor kontroluje zabezpečuje dodržiavanie povinností ochrany pred požiarmi preventivár požiarnej ochrany alebo technik požiarnej ochrany za účasti kontrolnej skupiny obce.
Článok 4
ÚDAJE O POČETNOM STAVE A VYBAVENí DHZO
§ 13

Člen DHZO
Členom DHZO môže byť len osoba vo veku od 18 do 60 rokov, zdravotne spôsobilá a spôsobilá na právne úkony.
Člen hasičskej jednotky je povinný:

1. podriadiť sa pri svojej činnosti príkazom veliteľa hasičskej jednotky, pri zásahu plniť jeho rozkazy a udržiavať s ním spojenie,

2. zúčastňovať sa v určenom rozsahu na odbornej príprave a preverení fyzickej zdatnosti a odborných znalostí, 

3. podrobiť sa preventívnej zdravotnej prehliadke,

4. dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a používať určené osobné ochranné pracovné prostriedky,

5. pomáhať pri plnení úloh ostatným zasahujúcim, ak sa tým neobmedzí plnenie jeho úloh uvedených v bode 1.
Člen hasičskej jednotky môže samostatne vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác až po absolvovaní základnej odbornej prípravy a po vykonaní záverečnej skúšky.

Člen hasičskej jednotky nemôže vykonávať práce pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

Veliteľ hasičskej jednotky zodpovedá za jej činnosť a jej pripravenosť zriaďovateľovi.
Strojník DHZO:
1. zodpovedá za akcieschopnosť, úplnosť a ošetrovanie hasičskej techniky obce, požiadavky na opravy a doplnenie techniky predkladá veliteľovi,

2. vedie presnú evidenciu o prevádzke techniky, spotrebe PHM a materiálu, o každom poškodení techniky spíše záznam a predloží veliteľovi,

3. príkaz na použitie techniky podpisuje veliteľ alebo starosta obce alebo ním poverená osoba,

4. v prípade mimoriadnej udalosti (požiar a pod.) sa príkaz na použitie techniky podpisuje dodatočne po zásahu,

5. zúčastňuje sa na odbornej príprave organizovanej okresným riaditeľstvom.

V súčasnosti má DHZO približne 65 členov. Z uvedeného počtu je 20 členov akcieschopných (profesionálni hasiči alebo dobrovoľní hasiči, ktorí absolvovali minimálne základnú prípravu člena DHZO).

	1.
	Jozef Kalmár
	profesionálny hasič (ZHÚ) veliteľ DHZO, strojník 

	2.
	Štefan Nagy
	profesionálny hasič (ZHÚ), strojník

	3.
	Imrich Šándor
	základná príprava člena DHZO

	4.
	Kristián Javorka
	základná príprava člena DHZO

	5.
	Kristína Simonová
	základná príprava člena DHZO

	6.
	Michal Preťo
	základná príprava člena DHZO

	7.
	Patrik Mlynár
	základná príprava člena DHZO

	8.
	Štefan Peller
	základná príprava člena DHZO

	9.
	Pavol Szimet
	základná príprava člena DHZO

	10.
	Róbert Nagy
	základná príprava člena DHZO

	11.
	Tibor Váragya
	profesionálny hasič (ZHÚ)

	12.
	Attila Kovács
	profesionálny hasič (ZHÚ)

	13.
	Tibor Tejedy
	základná príprava člena DHZO

	14.
	Gustáv Maruna
	základná príprava člena DHZO

	15.
	Michal Šándor
	základná príprava člena DHZO

	16.
	Michal Šándor ml.
	profesionálny hasič (ZHÚ)

	17.
	Jozef Szigl ml.
	základná príprava člena DHZO, strojník

	18.
	Jozef Szigl
	základná príprava člena DHZO, strojník

	19.
	Miroslav Tóth
	základná príprava člena DHZO

	20.
	Norbert Tóth
	základná príprava člena DHZO, strojník


§ 14
Rovnošata a funkčné označenie
1. Rovnošatu člena DHZO, jej súčasti a zásady používania a poskytovania určuje zriaďovateľ, ktorý ich aj zabezpečuje.
2. Rovnošata nesmie byť zameniteľná s rovnošatou Hasičského a záchranného zboru, o zbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov.
3. Rovnošata musí mať označenie príslušnosti k hasičskej jednotke a funkčné označenie člena DHZO.
§ 15

Vybavenie DHZO
DHZO Malinovo disponuje nasledovnou akcieschopnou hasičskou technikou:

	Tatra T 148 CAS32

	IVECO Daily CAS15 70C15

	KF-T-2 protipovodňový príves

	HERON EPH 80 – motorové prúdové čerpadlo

	GÜDE GSE2700 – elektrocentrála

	PH-1200 – plávajúce čerpadlo

	BAZ VYDRA – plávajúce čerpadlo

	TOHATSU VC82ASE – prenosná motorová striekačka

	KS32.2 – ponorné kalové čerpadlo Praktik PUMP

	Praktik PUMP 80PCSW-24 – motorové kalové čerpadlo

	PH – 1200 R – prenosné plávajúce čerpadlo

	EP8000T-IP54H/SO – prenosná elektrocenrála

	OLEO-MAC GS410CXBCPI/41R – motorová píla

	VTA60 - odsávač dymu


Vybavenie DHZO je doplnené ostatnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi, ktoré zodpovedajú zaradeniu hasičskej jednotky do kategórie B. DHZO je schopné zostaviť hadicové vedenie umožňujúce dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 600 metrov. Priebežne sa dopĺňajú osobné ochranné prostriedky (ľahké i ťažké zásahové obleky, hasičské prilby, hasičské rukavice, autonómne dýchacie prístroje a pod.).
§ 16

Používanie hasičskej jednotky na iné účely

Hasičskú jednotku, jej vecné prostriedky a hasičskú techniku možno použiť na činnosť nesúvisiacu s ochranou pred požiarmi iba vtedy, ak ich použitím nebude znížená akcieschopnosť a pripravenosť hasičskej jednotky na plnenie jej úloh podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

§ 17

Povinnosť mlčanlivosti

1. Osoby poverené plnením úloh na úseku ochranu pred požiarmi sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy alebo po skončení pracovného pomeru tri roky.
2. O oslobodení od mlčanlivosti a jeho rozsahu rozhoduje starosta obce, ak ide o osoby poverené obcou plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi.
§ 18

Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov

1. Zdrojom požiarnej vody na území obce je predovšetkým vodovodná sieť obce s podzemnými hydrantmi. Pri činnosti DHZO sa využívajú nasledovné podzemné hydranty:

· na ulici Zátoňská - pri ihrisku (nástupná plocha pri hydrante)

· na ulici Višňová – pri vstupnej bráne SOŠ (nástupná plocha pri hydrante)

2. Odbernými miestami požiarnej vody sú i voľné vodné zdroje:

· požiarna studňa – Námestie 1. mája pri zvonici – nástupná plocha pri zdroji

· vodohospodárska stavba – nápustný objekt do mŕtveho ramena Malého Dunaja – nástupná plocha pri zdroji

· vodohospodárska stavba – nápustný objekt do Malinovského ramena Malého Dunaja – nástupná plocha pri zdroji, tzv. Žilip

· Malinovské rameno Malého Dunaja na Zátoňskej ulici – nástupná plocha na Zátoňskej ulici oproti domu č. 3

· Malý Dunaj pri moste na ulici Ivánska smerom na Zálesie – nástupná plocha pred mostom po ľavej strane

 Článok 5
ZOZNAM OHLASOVNÍ POŽIAROV A SPôsob VYHLáSENIA POŽIARNEHO POPLACHU V OBCI a  SPôsob zabezpečenia ochrany pred poŽiarmi v obci a jej miestnych častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru
§ 19

Úlohy a zoznam ohlasovní požiarov 
1. Úlohy ohlasovne požiarov:

· nepretržitý príjem hlásení o vzniku požiaru, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti zo svojho hasebného obvodu a vyhlasovanie požiarneho poplachu,

· prenos správ, informácií a požiadaviek súvisiacich s poskytovaním pomoci na územne príslušné operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru,

2. Na príjem hlásení o vzniku požiaru v objektoch alebo na území obce, na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytovaním pomoci a na vyhlásenie požiarneho poplachu v obci v pracovnom čase, je zriadená jedna ohlasovňa požiaru, ktorá je viditeľne označené nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“. Nachádza sa v priestoroch obecného úradu:

Adresa: Obecný úrad Malinovo, ul. L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo, t.č. 02/45 95 52 09
V mimopracovnom  a v nočnom čase plnia funkciu ohlasovne požiarov:

Starostka obce: 
Eva Godová

0903 454 131

Veliteľ DHZO: 
Jozef Kalmár

0905 112 877

Predseda DHZO: 
Jozef Szigl, st.

0903 431 087

3. Priamo ohlásiť vznik požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti a vyžiadať pomoc je možné na týchto telefónnych číslach:
· linka tiesňového volania 150

· linka tiesňového volania 112

§ 20
Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci a pokyny pre prípad vzniku požiaru

1. Požiarny poplach pre celú obec sa podľa rozsahu požiaru vyhlasuje dvojminútovým kolísavým tónom sirény a následným oznamom v miestnom rozhlase. Náhradným spôsobom vyhlásenia protipožiarneho poplachu je výkrik „HORÍ“.

2. Pokyny pre prípad vzniku požiaru:

· vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, 

· uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,

· ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar alebo zabezpečiť jeho uhasenie. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

· adresu požiaru (kde horí),

· objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý (čo horí),

· rozsah požiaru,

· ohrozenie osôb,

· prístupové cesty,

· meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, vyčkať na spätné overenie ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi,

· zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov, chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb,

· poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,

· na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov.

3. Vyňatie z povinnosti poskytnúť osobnú a vecnú pomoc upravuje § 48 zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. 

§ 21
Vstup na nehnuteľnosti
1. Vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov. O potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu.

2. Ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti. Pritom sa musí dbať, aby cvičením hasičskej jednotky bolo čo najmenej rušené užívanie nehnuteľnosti a aby nevznikli škody, ktorým možno zabrániť.
Článok 6

SANKCIE

§ 22

Pokuty
Za porušenie povinností stanovených zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je možné okresným riaditeľstvom, Krajským riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru alebo Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu. Výška pokuty je uvedená v § 59 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
§ 23
Priestupky
Za priestupok na úseku ochrany pred požiarmi je možné okresným riaditeľstvom uložiť pokarhanie alebo pokutu, pričom platí zásada, že pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou. Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania a mieru zavinenia a či osoba, ktorá priestupok spáchala bola už za ten istý priestupok postihnutá. Výška pokuty za priestupok je uvedená § 61 ods. 2 až 4  zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

§ 24

Blokové konanie
Okresné riaditeľstvo je oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi. V blokovom konaní možno za priestupky na úseku ochrany pred požiarmi uložiť pokutu do 100 EUR. Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať. 
§ 25

Vylúčenie veci z používania a zastavenie prevádzky
1. Ak vec alebo prevádzka vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru a na odstránenie tohto nebezpečenstva nestačia iné opatrenia, orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor rozhodne

· o vylúčení veci z používania,

· o zastavení prevádzky v objektoch, ktoré toto nebezpečenstvo vyvolávajú.

2. O zastavení prevádzky sa môže rozhodnúť aj vtedy, ak by bola v prípade vzniku požiaru       znemožnená záchrana osôb alebo majetku.

3. Ak to vyžaduje naliehavosť situácie, možno rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2 oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice, písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bez zbytočného odkladu.

4. Proti rozhodnutiu o opatreniach uvedených v odsekoch 1 a 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bez zbytočného odkladu.

Článok 7

VÝPIS Z POŽIARNEHO POPLACHOVÉHO PLÁNU OKRESU
Požiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu. Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu pre obec Malinovo tvorí samostatnú prílohu požiarneho poriadku obce.

Článok 8

PREHĽADNÝ SITUAČNÝ PLÁN OBCE A JEJ PRIĽAHLÝCH ČASTÍ S POPISOM NÁZVOV ULÍC, ČÍSIEL DOMOV A ZAKRESLENÍM FUNKČNÝCH HYDRANTOV A NÁSTUPNÝCH PLȎCH
Tvorí samostatnú časť požiarneho poriadku obce.

Článok 9

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.

2. Orgány obce, fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia v obci úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.

3. V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, voči jeho porušovateľom budú vyvodené sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.

4. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. 

5. Požiarny poriadok obce je zverejnený na oficiálnej internetovej stránke obce Malinovo.

6. Požiarny poriadok obce je na obecnom úrade prístupný každému.

7. Požiarny poriadok obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Malinove uznesením č. 142/13/2016 na svojom zasadnutí dňa 4.10.2016.

8. Požiarny poriadok obce nadobúda účinnosť dňom 5.10.2016

V Malinove, dňa 7.9.2016
Vyhotovil:   ............................................   

 Štefánia Haburajová, 

                  preventivár obce, technik PO

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:�
07.09.2016�
�
Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:�
07.09.2016�
�
Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:�
07.09.2016�
�
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:�
21.09.2016�
�
Pripomienky zasielať:


písomne na adresu: Obecný úrad Malinovo,


L. Svobodu 17, 900 45 Malinovo


elektronicky na adresu: matrika@malinovo.sk�
�
�
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:�
22.09.2016�
�






Schválené všeobecne záväzné nariadenie:


Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa:�
03.10.2016�
�
Na rokovaní OZ obce dňa:�
04.10.2016�
�
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:�
05.10.2016�
�
VZN nadobúda účinnosť dňom:�
15.10.2016�
�









