Názov stavby : 	zberný   dvor   Malinovo

Projektový stupeň : 	Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré      ustanovenia stavebného zákona, pre  vydanie stavebného povolenia

Investor :	Obec   Malinovo

Zastúpená starostom  : Eva Godová

Obecný úrad

L. Svobodu 17

900 45 Malinovo

IČO : 00304921

Miesto stavby:	Obec  Malinovo,  kat. úz. Malinovo

Vlastný areál:	          	        parc. č.834/3 , k.ú.: Malinovo

- SPRIEVODNÁ   SPRÁVA

Vypracoval:		       KUBING s.r.o. so sídlom  945 01 Komárno, Hadovce 171

Projektant:	Ing. Alexander Kubis, autorizovaný stavebný inžinier, osvedčenie     o autorizácii 0623 * SP * A2 komplexné architektonické  a inžinierske služby

#### Číslo zákazky :                21/2012

Termín spracovania :	      10.2012

OBSAH:

- IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE

- Prehľad  východiskových  podkladov

- Charakteristika záujmového územia

- Zdôvodnenie   diela

- Charakteristika  diela

- Všeobecné   údaje   a   účel  stavby

- Vplyv   stavby    na  životné prostredie

- Cudzie vedenia

- Požiarna bezpečnosť

- IDENTIFIKAČNÉ   ÚDAJE

Názov stavby : 	zberný   dvor   Malinovo

Projektový stupeň : 	Projekt pre stavebné povolenie

Podľa §9 vyhl. č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré      ustanovenia stavebného zákona, pre  vydanie stavebného povolenia

Investor :	Obec   Malinovo

zastúpená : Eva Godová – starosta obce

Obec   Malinovo

Zastúpená starostom  : Eva Godová

Obecný úrad

L. Svobodu 17

900 45 Malinovo

IČO : 00304921

Miesto stavby:	Obec  Malinovo k.ú.: Malinovo

Vlastný areál:	          	        parc. č. 834/3 , k.ú.: Malinovo

Okres:	Senec

Samosprávny kraj:	Bratislavský

Projektant:		KUBING  s.r.o.

Ing. Alexander Kubis, Hadovce 171, 945 01 Komárno

reg. číslo 0623*SP*A2

Začatie stavby:	apríl  2012

Ukončenie  celej stavby:	apríl   2013

- Prehľad  východiskových  podkladov

- Snímka z katastra nehnuteľností  / 1:1000 /

- Zameranie terénnej nerovnosti

- Obhliadka terénu

- Konzultácie s investorom stavby

- Charakteristika   záujmového   územia

Záujmové územie sa nachádza v okrese Senec, v katastri  Obce Malinovo, mimo zastavaného územia obce. Je prístupné z miestnej komunikácie, novovybudovaným prístupom. Dielo bude  mať charakter stavby v odpadovom hospodárstve  a realizované bude na pozemku  parcela č. 834/3 – orná pôda.

Nemáme vedomosť, že by realizáciou  diela bolo dotknuté ochranné pásmo inžinierskych sietí ( elektrický kábel, plynové vedenie, telefónny kábel, atď..). Existenciu týchto vedení  bude povinný si overiť investor stavby pred začatím stavebných prác na diele. Pokiaľ sa preukáže ich existencia  v danom území, je investor stavby povinný plne rešpektovať stanoviská správcov týchto sietí.

Záujmové územie bolo zamerané polohopisne a výškopisne osobou poverenou zo strany zástupcu investora, a to najmä terénnej  nerovnosti  nachádzajúcej sa v strede stavebného pozemku a boli výškovo podchytené  body priesečníc stavebného pozemku.

Predmetné územie do času spracovania projektovej dokumentácie nebolo podrobené inžiniersko- geologickému prieskumu.

- Zdôvodnenie   diela

Na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Malinove bola  objednaná projektová dokumentácia Zberného dvora, ktorá bude slúžiť iba pre potreby obce  a občanov tejto obce. Navrhovaná stavba je v súlade s  územným plánom obce.

Od  výstavby zberného dvora Obec Malinovo sa  očakáva zvýšenie vyseparovaného odpadu , čím sa prirodzene zníži objem  komunálneho zmesného odpadu, ďalej zlepšenie podmienok separácie, čo v konečnom dôsledku bude mať  pozitívny vplyv na životné prostredie v obci.  V zbernom dvore bude umiestnený kontajner  na uloženie  biologicky rozložiteľného  odpadu, ktorého  vstupnou surovinou bude biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zo záhrad a parkov, vrátane odpadu z cintorínov a z ďalšej zelene, ktoré vznikajú v rámci komunálneho odpadu na území obce.

- Charakteristika  diela

Predmetná stavba  spadá do objektov odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Zberný dvor bude slúžiť na zber  a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho  odpadu od obyvateľov .

Podľa prílohy č.1 vyhl. MŽP SR 284/2001 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov sa jedná o odpady:

20     KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ
         ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE
         ICH ZLOŽIEK ZO SEPAROVANÉHO ZBERU
------------------------------------------------------------------
20 01    SEPAROVANE ZBIERANÉ ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV
             (OKREM 15 01)
------------------------------------------------------------------
20 01 01 papier a lepenka                                                           O
20 01 02 sklo                                                                               O
20 01 10 šatstvo                                                                          O
20 01 11 textílie                                                                           O

20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02
         alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
         obsahujúce tieto batérie                                                      N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 6)  O
20 01 35 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné
         ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
         nebezpečné časti                                                                N
20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia
         iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35             O
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37                               O
20 01 39 plasty                                                                            O
20 01 40 kovy                                                                              O

------------------------------------------------------------------
20 01    odpad zo záhrad a z parkov ( vrátane odpadu z cintorínov)

------------------------------------------------------------------
20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad                                       O

------------------------------------------------------------------
20 01    odpad zo záhrad a z parkov ( vrátane odpadu z cintorínov)

------------------------------------------------------------------
20 03 02   odpad z trhovísk                                                           O

Spôsob zabezpečenia separovania jednotlivých zložiek odpadu je bližšie popísané v súhrnnej technickej správe. Odpady budú zbierané a krátkodobo skladované na mieste navrhovanej činnosti, až do doby naplnenia kapacity zariadenia a odovzdané oprávnenej osobe na nakladanie s nimi. Úprava a zhodnocovanie odpadov podľa Vyhl. MŽP SR č. 283/2001 Z. z. nie je predmetom návrhu.

- Všeobecné   údaje   a   účel  stavby

Stavba  „Zberný dvor Malinovo “  bude mať z hľadiska stavebno- technického trvalý charakter.

Vstup-vjazd po spevnenej ploche do areálu zberného dvora bude cez pozemok parc.č.836 . Vjazd bude mať v osi dĺžku 50 m, v mieste napojenia na cestu II/510 . Uvedený vjazd bude realizovaný tak , aby vozidlá privážajúce separovaný odpad ako aj odvážajúce neparkovali na pozemných komunikáciách a ani ináč neovplyvňovali premávku na miestnej komunikácii. Sklon je navrhnutý od existujúcej komunikácie 1,0 % tný . Areál zberného dvora bude mať pôdorysné  rozmery cca 155 x 15 m, bude oplotený  so vstupnou bránou šírky 6m  a bráničkou šírky 1,0 m.

Ako je už spomenuté v predchádzajúcej stati zberný dvor bude slúžiť na zber  a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho  odpadu od obyvateľov obce.

Stavba pozostáva:

Zo stavebných objektov:

E.1 Prevádzková budova

E. 2 Hala

E. 3 Studňa, žumpa, rozvod vody

E. 4 Spevnené plochy

E.5 Kontajnery

E.6 Oplotenie

E.7 Elektrická prípojka ( rozvody, bleskozvod, osvetlenie)

Z prevádzkových súborov:

PS  Strojné vybavenie

- Vplyv   stavby    na  životné prostredie

Navrhované dielo nebude mať vzhľadom na jej charakter negatívny vplyv na životné prostredie.

Realizáciou diela nedôjde k výrubu drevín.

Prevádzka diela nebude mať negatívny vplyv na jeho okolie, v obytnej zóne budú umiestňované v zberných hniezdach malokapacitné kontajnery ( bližší popis v prílohe E.5), ktoré nebudú negatívne vplývať na okolie stavby.

- Cudzie   vedenia

Ako spracovateľ  tejto projektovej dokumentácie nemáme vedomosť, že by realizáciou  diela bolo dotknuté ochranné pásmo inžinierskych sietí ( plynové vedenie, telefónny kábel, atď..) okrem vzdušného rozvodu elektrickej energie NN , ktoré je vedené nad príjazdovou komunikáciou  . Existenciu všetkých vedení  bude povinný si overiť investor stavby pred začatím stavebných prác na diele. Pokiaľ sa preukáže ich existencia  v danom území, je investor stavby povinný  plne rešpektovať stanoviská správcov týchto sietí.

- Spôsob  realizácie  diela

Dielo bude realizované dodávateľsky odborne spôsobilou organizáciou.

Dodávateľ diela – oprávnená osoba je povinná dodržiavať všetky platné predpisy pojednávajúce o bezpečnosti a ochrane  zdravia týkajúce sa vykonávaných prác.

- Požiarna bezpečnosť

V rámci tejto projektovej dokumentácie je ako príloha spracovaná samostatná časť, Protipožiarna ochrana, špecialistom požiarnej ochrany.

V Komárne   10.2012

Vypracoval : Ing. Alexander Kubis